Załącznik do SITP PCU-02

DOKUMENTY ODNIESIENIA

URZĄDZENIA GAŚNICZE

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów          (Dz. U.2023. poz. 822).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

- PN-EN 12845+A1:2020-05 - wersja angielska Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja

- PN-EN12259-1:2005 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych
i zraszaczowych – Część 1: Tryskacze.

- PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 1: Tryskacze.

- PN-EN 12259-2:2001 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych
i zraszaczowych – Część 2: Zawory kontrolno – alarmowe wodne.

- PN-EN 12259-2:2001/A1:2004 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 2: Zawory kontrolno – alarmowe wodne

- PN-EN 12259-2:2001/A2:2006 Stałe urządzenia gaśnicze-podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych- Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne.

- PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze – podzespoły urządzeń tryskaczowych
i zraszaczowych – Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe.

- PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze – podzespoły urządzeń tryskaczowych
i zraszaczowych – Część 5: Wskaźniki przepływu wody.

- PN-EN 12416-2+A1:2007 Stałe urządzenia gaśnicze – Urządzenia proszkowe – Część 2: Projektowanie, instalowanie, konserwacja (org.).

- PN-EN 16081+A1:2014-02 – (wersja angielska) Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie

- PN-EN 12094-1:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania

- PN-EN 12094-2:2007 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

- PN-EN 12094-3:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących

- PN-EN 12094-4:2007 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

- PN-EN 12094-5:2010 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

- PN-EN 12094-6:2010 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

- PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

- PN-EN 12094-8:2010 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 8: Wymagania i metody badań łączników

- PN-EN 12094-9:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

- PN-EN 12094-10:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych

- PN-EN 12094-11:2006 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 11: Wymagania i metody badań mechanicznych urządzeń wagowych

- PN-EN 12094-12:2007 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych

- PN-EN 12094-13:2005 – (wersja polska) Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

- PN-EN 12285-2:2005 – (wersja angielska) Zbiorniki stalowe -- Część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedyńczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody

- PN-EN 15004-10:2018-04 wersja angielska. Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 10: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-541.

- PN-EN 15004-7:2018-04 wersja angielska Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 7: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-01.

- PN-EN 15004-8:2018-04 wersja angielska Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia gaśnicze gazowe. Część 8: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-100.

- PN-EN 15004-9:2018-04 wersja angielska Stałe urządzenia gaśnicze. Część 9: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-55.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2018 poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

- NFPA13:2019 Standard for the installation of sprinkler systems.2016 Edition.

- NFPA20:2019 Standard for the installation of stationary pumps for fire protection

- VdS CEA 4001:2018 Sprinkler Systems Planning and Installation

- NFPA 25:2020 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water –Based Fire Protection Systems: